ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

Шкаф управления оперативным током серии ШУОТ-R912

| Заказчик |  | Подпись М.п. дата |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |
| Ф.И.О. исполнителя, подпись |  |  |
| Должность |  |  |
| Контактные телефоны, E-mail |  |  |
| Объект, место установки |  |  |
| 1 | Количество изделий выбранного исполнения и комплектации, шт. |  |
| Зарядно-выпрямительное устройство (ЗВУ) |
| 2 | Напряжение питания | 3ф+N, ~380В, 50Гц | 1ф+N, ~220В, 50Гц |
| 3 | Номинальное выходное напряжение | 220В | 110В | 48-60В | 24В | 12В |
| 4 | Выходной ток ЗВУ | 30А | Другое значение: А |
| 5 | Кол-во зарядно-выпрямительных устройств, схема питания | Одно ЗВУ, один ввод |  |
|  |  | Одно ЗВУ, два ввода, АВР между вводами |  |
|  |  | Два ЗВУ, питанием от разных источников |  |
|  |  | Два ЗВУ, два ввода, АВР между вводами |  |
| Распределительная часть |
| 6 | Количество секций | Одна | Две |
| 7 | Тип аппаратов защиты в цепях отходящих линий | Авт. выключатели | Предохранители |
| 8 | Номинальный ток, кол-во аппаратов защиты в цепях отходящих линий для первой секции (количество, тип автоматических выключателей для второй секции принимается таким же, как и для первой) | Первая секция | Вторая секция |
|  |  | 2 А - шт. | 2 А - шт. |
|  |  | 4 А - шт. | 4 А - шт. |
|  |  | 6 А - шт. | 6 А - шт. |
|  |  | 10 А - шт. | 10 А - шт. |
|  |  | 16 А - шт. | 16 А - шт. |
|  |  | 20 А - шт. | 20 А - шт. |
|  |  | 25 А - шт. | 25 А - шт. |
|  |  | 32 А - шт. | 32 А - шт. |
|  |  | 40 А - шт. | 40 А - шт. |
|  |  | 50 А - шт. | 50 А - шт. |
| Аккумуляторная батарея (АКБ) |
| 9 | Тип АКБ | Delta HRL (AGM) | Другой тип (указать) |
| 10 | Срок службы АКБ | 10 лет | Другое значение: |
| 11 | Емкость АКБ | 33 А.ч | Другое значение: А.ч |
| 12 | Расположение АКБ. АКБ емкостью до 33 А.ч включительно размещается в одном шкафу с зарядно-выпрямительным устройством (габариты 2000х600х600). Если емкость АКБ превышает указанную величину, то АКБ размещается в отдельном шкафу. | В одном шкафу с ЗВУ |  |
|  |  | В отдельном шкафу |  |
|  |  | Отдельно (на стеллажах) |  |
| Конструкция шкафа |
| 13 | Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм. Реальные размеры могут отличаться от запрашиваемых и зависят от состава оборудования, размещаемого в шкафу и емкости АКБ. Габариты шкафа определяет менеджер на основании заполненного заказчиком опросного листа. | 2018х630х630 |  |
|  |  | 2018х1230х630 |  |
|  |  | Другой габарит |  |
| 14 | Высота цоколя | 100 мм | Другое значение: мм |
| 15 | Обслуживание | Одностороннее | Двухстороннее |
| 16 | Направление открытия дверей | Левая | Правая |
| 17 | Степень защиты корпуса шкафа | IP21 | IP41 | Иная (указать) IP |
| 18 | Ввод кабелей в шкаф осуществляется | Сверху | Снизу |
| Общие характеристики |
| 19 | Дополнительные функции | Селективный контроль замыканий на землю |  |
|  |  | Обогрев шкафа |  |
|  |  | Шинка мигания |  |
| 20 | Комплект ЗИП | Кабель для подключения к ПК |  |
|  |  | Комплект запасных предохранителей |  |
|  |  | Запасной модуль ЗВУ (указать необходимое количество) |  |
| 21 | Дополнительные требования к изделию |