**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №**

**для заказа шкафа автоматического включения резервного питания (ШАВР)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |       | ПодписьМ.п.дата |
| **Адрес** |       |
| **Ф.И.О. исполнителя, подпись** |       |
| **Должность** |       |
| **Контактные телефоны, E-mail** |       |

|  |
| --- |
| **Ответы вписать, поставить [x]**  |
| **Основные параметры** |
|  | Номинальное напряжение | [ ]  1ф + N, 220 В  | [ ]  3ф, 380 В |
|  | Номинальный ток по вводам | Ввод №1       А | Ввод №2       А | Ввод №3       А |
|  | Наличие приоритетного ввода | [ ]  без приоритета[ ]  основной и резервный заданы аппаратно[ ]  основной и резервный задаются переключателем по выбору |
|  | Автоматическое включениерезервного питания | [ ]  при пропадании напряжения в любой фазе питающего ввода[ ]  при выходе линейного/фазного напряжения на питающем вводе за заданные пределы (Umin/Umax)[ ]  при порядка нарушении чередования фаз на питающем вводе |
|  | Задержка времени переключения | [ ]  при пропадании напряжения в течение       с[ ]  при появлении напряжения в течение       с |
|  | Устройства грозозащиты УГЗ | [ ]  да [ ]  нет |
|  | Установка автоматов защиты | [ ]  на вводных фидерах [ ]  на отходящем фидере[ ]  номинальный ток автомата(ов) на отходящем фидере       А |
|  | Приборы индикации, V, A | [ ]  напряжение на вводных фидерах [ ]  ток на отходящем фидере |
|  | Учёт электроэнергии | [ ]  без учёта [ ]  на основном вводе [ ]  на обоих вводах[ ]  на шине гарантированного питания [ ]  марка счетчика       |
|  | Способ подключения силовых фидеров | вводные[ ]  сверху [ ]  снизу | отходящий[ ]  сверху [ ]  снизу |
| **Дополнительные требования** |
|  | Необходимость удаленного контроля и управления | [ ]  да [ ]  нет |
|  | Примечания заказчика |       |

Набор функций дистанционного контроля и управления, а также способ связи шкафа с оператором выполняется согласно дополнительного ТЗ Заказчика.