ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1  на трехфазный сухой силовой трансформатор с литой изоляцией

| Заказчик |  | Подпись М.п. дата |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя, подпись |  |  |

| Ответы вписать, поставить |
| --- |
| Главные цепи |
|  | Количество, шт Quantity |  |
|  | Номинальная мощность, кВА Power | 50 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 |
|  | Напряжение первичной обмотки, кВ Primary voltage | 6 6,3 10 10,5 35 другое → |
|  | Напряжение вторичной обмотки, кВ Secondary voltage | 0,4 другое → |
|  | Схема и группа соединения обмоток Vector group |  |
|  | Частота, Гц Frequency | 50 другое → |
|  | Напряжение к.з., % Uk | 4 6 8 другое → |
|  | Регулирование напряжения (ПБВ), % Pimary tappings | ±2х2,5 другое → |
|  | Материал обмоток Windings material | алюминий/AL медь/Cu |
|  | Климатическое исполнение Min/Max ambient temperature | - 60о ÷ +40о С - 45о ÷ +40о С другое → |
|  | Наличие защитного кожуха и степень защиты трансформатора Protection IP | нет (IP 00) да (IP ) |
|  | Вентиляция Cooling | естественная/ AN принудительная/AF |
|  | Система управления вентиляторами Fan control system |  |
|  | Количество датчиков РТ 100 теплового реле PT 100 sensors | 3 шт./обмотка (стандартное исполнение) 4 шт. (3 для обмотки, 1 для сердечника) |
|  | Транспортировочные колеса Wheels | стандартные / standard антивибрационная подставка и резиновые колеса / with anti-vibration dumpers |
|  | Дополнительные требования, нестандартные аксессуары Options & accessories |  |

| Ответы вписать, поставить |
| --- |
| Исполнение трансформатора при наличии защитного кожуха |
| 1 | Ввод (ВН) Input (HV) | кабелем шиной |
| 1.1 | Подключение Connection | сверху снизу сбоку |
| 1.2 | Исполнение вводов | без фланца фланцевое |
| 2 | Вывод (НН) Output (MV) | кабелем шиной |
| 2.1 | Подключение Connection | сверху снизу сбоку |
| 2.2 | Исполнение выводов | без фланца фланцевое |
|  | Прочее |  |

Опросный лист заполнил:

20____  г.

должность                                                           подпись                  расшифровка

Согласовано:

проектная организация

20____  г.

должность                                                           подпись                  расшифровка